Лицевая часть одноструйного противотока JUNIOR (+VC045)

Технические характеристики

Тип, версия, исполнение:
Применение: Панель лицевая
Предназначение: Для противотока

Материалы:
Материал панели: Нерж. сталь AISI-316

Комплектация:
Общее кол-во форсунок: 1

Описание товара:

Производитель: Hugo Lahme, Германия

Модель: FitStar Junior

Артикул: 7304020

Лицевая панель Hugo Lahme FitStar Junior 7304020 - предназначена для создания искусственного течения в частных и общественных бассейнах, сопло выхода устанавливается ниже уровня воды на 200-250 мм. Корпус лицевой панели изготовлен из нержавеющей стали (V4A/316L). Включение осуществляется пневмокнопкой на лицевой панели и щитом управления Fiberpool VC045 (в комплекте)