Закладная противотока TAIFUN из бронзы

Производитель: Hugo Lahme (Германия)
Артикул / модель: 7611050

Цена указана за 1 шт.
Технические характеристики

Тип, версия, исполнение:
Применение: Деталь закладная
Предназначение: Для противотока
Подходящие модели: Fitstar Taifun-Compact

Материалы:
Материал: Пушечная бронза

Монтаж:
Монтажная глубина: 250 мм

Подсоединение:
Подсоединение: ВР 2 1/2"

Описание:

Закладной короб, предназначенный для встраиваемого противотока Fitstar Taifun-Compact. Идет вместе с элементами крепления к опалубке и с необходимыми заглушками для защиты от попадания раствора внутрь закладной детали при бетонировании. Выполнен из пушечной бронзы. Подходит для плиточных и пленочных бассейнов, всасывающий и напорный патрубки выполнены с фланцевым подсоединением.
Насосный комплект приобретается отдельно