PAHLEN КОМПЛЕКТ ДВУХ СТРУЙНОГО ПРОТИВОТОКА ДЛЯ ОБВЯЗКИ(СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, КОМПОЗИТНЫЕ) 1302010

Комплект двух струйного противотока для обвязки Pahlen Jet Swim 2000

Подходит для бассейнов, чаша которых выполнена из полипропилена, стекловолокна. Так же для композитных бассейнов и сборно-разборных бассейнов, для бассейнов с деревянной чашей.

Комплект обвязки необходим для соединения лицевой части противотока и насоса. Краны из бронзы облегчают монтаж и демонтаж изделия. Так же в комплекте идут две нержавеющие закладные с резьбой. Их можно бетонировать в чашу бассейна. Комплект трубок для пневмо пуска и забора воздуха.

Особенности искусственного течения Pahlen:

- Включается одной кнопкой прямо из бассейна

- Производительность 78 м3/ч или 1300 л/мин

- Регулировка направления потока

- Лицевая панель PAHLEN

- Комплект двух струйного противотока

- Плавная регулировка потока воды

- Плавная регулировка подмеса воздуха

- Световые индикаторы режимов

- Подходит для любых типов бассейнов

- Тестирование и сертификация в соответствии с Европейскими нормами

- Оборудование Premium класса

Технические характеристики Искусственного течения Pahlen:

- Мощность 4,0 кВт

- Напряжение 380-400 В (соединение звезда) 220-230В (соединение треугольник)

- Сила тока 7,8 А(звезда) 13,5А(Треугольник)

- Подсоединение 2 1/2″

- Материалы бронза и нержавеющая сталь